## 洗眼器点检表
文件编号：GTIIT_EHS_06_06_A03_洗眼器定期检查表
版本号：01
洗眼器、冲洗器定期检查表 Eyewash and irrigator regular checklist
检查日期 Date | 有无防尘盖（2个） dust cover (2 pcs) | 洗眼器有无出水(6-8cm高) water from the eyewash (6-8cm high) | 阀门开关是否灵活（包括漏水） Whether the valve switch is flexible | 冲淋是否正常 Is the shower normal | 排水是否正常（有/无) Is the drainage normal (yes/no | 排水是否有颜色（是/否） Does the drainage have a color (yes/no) | 是否有操作说明 operation instructions | 点检人 Checker
Jan.
Jan.
Feb.
Feb.
Mar
Mar.
Apr.
Apr
May
May
Jun.
Jun.
Jul.
Jul.
Aug.
Aug.
Sep.
Sep.
Oct.
Oct.
Nov.
Nov.
Dec.
Dec.
备注： 1.日常点检发现异常请第一时间反馈给实验室负责人及EHS处理。 2.每次检查时至少放水一分钟以上；如发现排水有颜色时应将有颜色的废水排干净，直到有清水流出为至。（尤其是铁锈废水，必须排干净）。 3.排水时禁止将水直接排到地面，防止因排水地面湿滑导致的滑倒。 4.无排水管时需用18L桶接起排出的水倒入下水道内。